## BBDD - Error Actual
LOCALIDAD | DIAMETRO_MEDIDOR | FECHA_MONTAJE | CLASE | INSTALACION | CONSUMO PROMEDIO | SECTOR AP | Clase | Clase corregida | Diametro_max | Grupo | Antiguedad ajustada | Curva proy | Error | Error_1 | Error_2 | Error_3 | Error_4 | Error_5 | Error_6 | Error_7 | Error_8 | Error_9 | Error_10 | Error_11 | Error_12 | Error_13 | Error_14 | Error_15 | Error_0.5 | Error_1.5 | Error_2.5 | Error_3.5 | Error_4.5 | Error_5.5 | Error_6.5 | Error_7.5 | Error_8.5 | Error_9.5 | Error_10.5 | Error_11.5 | Error_12.5 | Error_13.5 | Error_14.5 | Error_15.5 | V sub | Precision | DN
TALCA | 25 | 22/12/2020 | B | 60274432 | 13 | TALCA | B-25 | B | 1 | AB-25 | 2.2712 | ULTRA | 0.0071173 | 0.0028151 | -0.00032065 | -0.0027941 | -0.0048367 | -0.0065811 | -0.008096 | -0.0094379 | -0.010642 | -0.011738 | -0.012737 | -0.013658 | -0.014512 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | [16 empty] | -0.091871 | 1 | 25
TALCA | 13 | 03/11/2009 | B | 1252181 | 11 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 13.4137 | C-13 | -0.046335 | -0.04803 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.035089 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.53445 | 1 | 13
TALCA | 19 | 15/06/2018 | B | 60209133 | 13 | TALCA | B-19 | B | 1 | AB-13/19 | 4.7945 | C-19 | -0.022153 | -0.026617 | -0.030357 | -0.033583 | -0.03642 | -0.038957 | -0.041241 | -0.043322 | -0.045234 | -0.047007 | -0.048651 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.043612 | -0.025002 | -0.028117 | -0.030804 | -0.033166 | -0.035279 | -0.037181 | -0.038914 | -0.040507 | -0.041983 | -0.043352 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | 0.29451 | 1 | 19
TALCA | 13 | 05/10/2005 | B | 413560 | 15 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 15 | C-13 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.77225 | 1 | 13
TALCA | 19 | 25/01/2017 | B | 60177677 | 9 | TALCA | B-19 | B | 1 | AB-13/19 | 6.1808 | C-19 | -0.028122 | -0.031656 | -0.03472 | -0.03743 | -0.039859 | -0.042067 | -0.04408 | -0.045933 | -0.047652 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.043612 | -0.029199 | -0.03175 | -0.034007 | -0.03603 | -0.037869 | -0.039545 | -0.041089 | -0.04252 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | 0.26043 | 1 | 19
TALCA | 19 | 14/09/2003 | B | 3892942 | 20 | TALCA | B-19 | B | 1 | AB-13/19 | 15 | C-19 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | 1.0297 | 1 | 19
TALCA | 13 | 16/12/2005 | B | 457415 | 4 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 15 | C-13 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.20593 | 1 | 13
TALCA | 13 | 02/12/2005 | B | 1310176 | 10 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 15 | C-13 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.51483 | 1 | 13
TALCA | 13 | 12/02/2010 | B | 406049 | 3 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 13.137 | C-13 | -0.045845 | -0.047574 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.034577 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.14414 | 1 | 13
TALCA | 13 | 26/04/2007 | B | 4520541 | 18 | TALCA | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 15 | C-13 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.9267 | 1 | 13
TALCA | 13 | 31/03/2021 | R160 | 1395912 | 37 | TALCA | C-13 | C | 1 | C-13 | 2 | C-13 | 0.017086 | 0.0063517 | -0.0012413 | -0.007132 | -0.011946 | -0.016026 | -0.019551 | -0.02266 | -0.025441 | -0.027964 | -0.030261 | -0.032374 | -0.03433 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.0063517 | -0.0012413 | -0.007132 | -0.011946 | -0.016026 | -0.019551 | -0.02266 | -0.025441 | -0.027964 | -0.030261 | -0.032374 | -0.03433 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.62156 | 1 | 13
TALCA | 13 | 06/04/2021 | R160 | 3936370 | 14 | TALCA | C-13 | C | 1 | C-13 | 1.9836 | C-13 | 0.017304 | 0.0064967 | -0.0011326 | -0.0070451 | -0.011873 | -0.015964 | -0.019496 | -0.022612 | -0.025398 | -0.027925 | -0.030225 | -0.03234 | -0.034299 | -0.036127 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.0064967 | -0.0011326 | -0.0070451 | -0.011873 | -0.015964 | -0.019496 | -0.022612 | -0.025398 | -0.027925 | -0.030225 | -0.03234 | -0.034299 | -0.036127 | -0.036137 | -0.036137 | -0.23814 | 1 | 13
TALCA | 25 | 08/10/2020 | R160 | 60058696 | 19 | TALCA | C-25 | C | 1 | C-25 | 2.4767 | ULTRA | 0.0067763 | 0.0031165 | 0.00039663 | -0.0017728 | -0.0035775 | -0.0051267 | -0.0064772 | -0.0076771 | -0.0087565 | -0.0097401 | -0.010639 | -0.011468 | -0.012239 | -0.012615 | -0.012615 | -0.012615 | [16 empty] | -0.12788 | 1 | 25
TALCA | 13 | 12/05/2022 | R315 | 4565068 | 15 | TALCA | C-13 | C | 1 | C-13 | 0.88493 | C-13 | 0.038624 | 0.018613 | 0.0073838 | -0.00047086 | -0.0065173 | -0.011447 | -0.015589 | -0.019168 | -0.02232 | -0.025143 | -0.027687 | -0.030007 | -0.032139 | -0.034117 | -0.035953 | -0.036137 | -0.036137 | 0.018613 | 0.0073838 | -0.00047086 | -0.0065173 | -0.011447 | -0.015589 | -0.019168 | -0.02232 | -0.025143 | -0.027687 | -0.030007 | -0.032139 | -0.034117 | -0.035953 | -0.036137 | -0.55782 | 1 | 13
CURICO | 13 | 13/11/2009 | B | 1218441 | 2 | CURICO | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 13.3863 | C-13 | -0.046287 | -0.047985 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.035039 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.097067 | 1 | 13
CURICO | 19 | 28/03/2013 | B | 60055924 | 18 | CURICO | B-19 | B | 1 | AB-13/19 | 10.0137 | C-19 | -0.039464 | -0.041707 | -0.04375 | -0.045629 | -0.047368 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.043612 | -0.037569 | -0.03927 | -0.040835 | -0.042284 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | 0.73954 | 1 | 19
CURICO | 25 | 07/12/2015 | B | 60144910 | 37 | CURICO | B-25 | B | 1 | AB-25 | 7.3178 | ULTRA | -0.0066474 | -0.0081582 | -0.0094934 | -0.010692 | -0.01178 | -0.012779 | -0.013697 | -0.014548 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | -0.015091 | [16 empty] | 0.2476 | 1 | 25
TENO | 13 | 19/08/2008 | B | 496678 | 9 | TENO | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 14.6219 | C-13 | -0.048362 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.45738 | 1 | 13
YERBAS BUENAS | 13 | 15/05/2009 | B | 596771 | 11 | YERBAS BUENAS | B-13 | B | 1 | AB-13/19 | 13.8849 | C-13 | -0.047147 | -0.048786 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.036137 | -0.035938 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | -0.036137 | 0.54428 | 1 | 13
LINARES | 19 | 07/11/2016 | B | 60168413 | 11 | LINARES | B-19 | B | 1 | AB-13/19 | 6.3973 | C-19 | -0.028932 | -0.032354 | -0.035334 | -0.037977 | -0.040354 | -0.042517 | -0.044493 | -0.046316 | -0.048007 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.048963 | -0.043612 | -0.02978 | -0.032261 | -0.034463 | -0.036442 | -0.038244 | -0.03989 | -0.041408 | -0.042816 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | -0.043612 | 0.32773 | 1 | 19

## Resultados loc
LOCALIDAD | SECTOR AP | N_medidores | Edad_media | Total_consumo_medio | V_sub_act | V_sub_0 | V_sub_final | Error actual | Error inicial | Error final | Tasa decaimiento
TALCA | TALCA | 14 | 9.6264 | 201 | 3.0456 | -7.2208 | 6.4794 | -0.014926 | 0.037263 | -0.031229 | 0.068492
TALCA |  | 14 | 9.6264 | 201 | 3.0456 | -7.2208 | 6.4794 | -0.014926 | 0.037263 | -0.031229 | 0.0068492
CURICO | CURICO | 3 | 10.2393 | 57 | 1.0842 | -1.5008 | 1.2535 | -0.018666 | 0.027042 | -0.021517 | 0.048559
CURICO |  | 3 | 10.2393 | 57 | 1.0842 | -1.5008 | 1.2535 | -0.018666 | 0.027042 | -0.021517 | 0.0048559
TENO | TENO | 1 | 14.6219 | 9 | 0.45738 | -0.27048 | 0.38065 | -0.048362 | 0.030985 | -0.040579 | 0.071563
TENO |  | 1 | 14.6219 | 9 | 0.45738 | -0.27048 | 0.38065 | -0.048362 | 0.030985 | -0.040579 | 0.0071563
YERBAS BUENAS | YERBAS BUENAS | 1 | 13.8849 | 11 | 0.54428 | -0.33059 | 0.46524 | -0.047147 | 0.030985 | -0.040579 | 0.071563
YERBAS BUENAS |  | 1 | 13.8849 | 11 | 0.54428 | -0.33059 | 0.46524 | -0.047147 | 0.030985 | -0.040579 | 0.0071563
LINARES | LINARES | 1 | 6.3973 | 11 | 0.32773 | -0.33059 | 0.46524 | -0.028932 | 0.030985 | -0.040579 | 0.071563
LINARES |  | 1 | 6.3973 | 11 | 0.32773 | -0.33059 | 0.46524 | -0.028932 | 0.030985 | -0.040579 | 0.0071563

## Inicial y final
LOCALIDAD | SECTOR AP | Precision | DN | Clase corregida | Grupo | Diametro_max | Cantidad | Volumen | Edad inicial | Edad final | Error inicial | Error final | V_sub i | V_sub f
TALCA | TALCA | 1 | 13 | B | AB-13/19 | 1 | 6 | 61 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -1.8333 | 2.58
TALCA | TALCA | 1 | 13 | C | C-13 | 1 | 3 | 66 | 0.5 | 10.5 | 0.053705 | -0.026716 | -3.3638 | 1.8116
TALCA | TALCA | 1 | 19 | B | AB-13/19 | 1 | 3 | 42 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -1.2622 | 1.7764
TALCA | TALCA | 1 | 25 | B | AB-25 | 1 | 1 | 13 | 0.5 | 10.5 | 0.024923 | -0.010895 | -0.31612 | 0.1432
TALCA | TALCA | 1 | 25 | C | C-25 | 1 | 1 | 19 | 0.5 | 10.5 | 0.024003 | -0.0087748 | -0.44537 | 0.1682
CURICO | CURICO | 1 | 13 | B | AB-13/19 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -0.060107 | 0.08459
CURICO | CURICO | 1 | 19 | B | AB-13/19 | 1 | 1 | 18 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -0.54096 | 0.76131
CURICO | CURICO | 1 | 25 | B | AB-25 | 1 | 1 | 37 | 0.5 | 10.5 | 0.024923 | -0.010895 | -0.89972 | 0.40756
TENO | TENO | 1 | 13 | B | AB-13/19 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -0.27048 | 0.38065
YERBAS BUENAS | YERBAS BUENAS | 1 | 13 | B | AB-13/19 | 1 | 1 | 11 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -0.33059 | 0.46524
LINARES | LINARES | 1 | 19 | B | AB-13/19 | 1 | 1 | 11 | 0.5 | 10.5 | 0.030985 | -0.040579 | -0.33059 | 0.46524